## 汇总
序号 | 所在市 | 所在区（县） | 排水单位名称 | 污水处理厂名称 | 处理能力（万立方米/日） | 处理水量（万立方米/年） | 污水处理工艺 |  |  | 污水处理-水质指标（mg/L） | [5 empty] | 污水处理-水质指标（mg/L） | [5 empty] | 累计用电率（kWh） | 污水处理工艺
[7 empty] | 污水处理工艺 | 深度处理工艺 | 消毒工艺 | COD |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷
[10 empty] | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均
1 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司泖港污水处理厂 | 0.4 | 116.97 | A2O | 膜过滤 | 次氯酸钠 | 137 | 18 | 57.2 | 4.87 | 84 | 6 | 21 | 0.11 | 28 | 7.83 | 2.88 | 0.39 | 853581 | A2O法
2 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司叶榭污水处理厂 | 1.7 | 610.56 | 氧化沟 | 膜过滤 | 次氯酸钠 | 149 | 15.5 | 61.1 | 4.53 | 89 | 6 | 17.4 | 0.06 | 30.7 | 8.6 | 3.35 | 0.36 | 2100402 | 氧化沟
3 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司新浜污水处理厂 | 1.2 | 396.35 | 氧化沟 | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 172 | 18.1 | 70 | 4.82 | 100 | 6 | 9.55 | 0.13 | 8.6 | 6.24 | 2.33 | 0.16 | 1431070 | 氧化沟
4 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司长兴污水处理厂 | 长兴污水处理厂 | 5.5 | 1058.62 | A2O | 高效沉淀池加反硝化深床滤池 | 紫外线加次氯酸钠消毒 | 258 | 14.3 | 120 | 4.29 | 258 | 6 | 30.5 | 0.18 | 44.2 | 8.21 | 4.93 | 0.1 | 7694500 | A2O法
5 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司堡镇污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司堡镇污水厂 | 1.25 | 461.63 | AAO | 高效沉淀池+转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠 | 106.9 | 20.28 | 59.6 | 2.34 | 182.6 | 7.13 | 15 | 0.13 | 21.8 | 6.5 | 3.04 | 0.21 | 2706639 | A2O法
6 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水厂 | 3.5 | 555.49 | AAO+二沉池 | 高效沉淀池+转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠 | 198 | 25.9 | 110 | 2.91 | 195 | 8 | 29.5 | 0.6 | 43.3 | 8.2 | 7.64 | 0.28 | 415090 | A2O法
7 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 5 | 1741.52 | AAO | 高效沉淀池+转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠 | 195 | 23.9 | 108 | 2.52 | 190 | 8 | 19.7 | 0.2 | 33 | 6 | 7.59 | 0.21 | 876080 | A2O法
8 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 67 | 24745.32 | 改良型A2/O | 反硝化深床滤池 | 液氯消毒 | 206 | 17 | 95.1 | 3 | 108 | 2 | 22.2 | 0.33 | 25.7 | 8.1 | 2.52 | 0.08 | 77881049 | A2O法
9 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司桥北污水处理厂 | 20 | 6649.29 | 强化脱氮改良型A2/O | 高效混凝沉淀池＋纤维转盘滤池／反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 315 | 16 | 155 | 1 | 242 | 6 | 25.9 | 0.42 | 34.4 | 9.1 | 4.57 | 0.12 | 21323400 | A2O法
10 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司铁北污水处理厂 | 19.5 | 5159.86 | 强化脱氮改良型A2/O+多级AO生化池 | 一二期：微絮凝池＋砂滤，三期：高效沉淀池＋深床反硝化滤池 | 次氯酸钠＋紫外 | 244 | 13 | 118 | 1.1 | 139 | 5 | 24.2 | 0.37 | 29 | 7.5 | 3.2 | 0.06 | 1805264.4 | A2O法
11 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司八卦洲污水处理厂 | 0.5 | 124.62 | 改良型A2/O | 深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 141 | 16.3 | 66.9 | 1.1 | 112 | 5 | 23.1 | 0.28 | 27.2 | 7.85 | 3.67 | 0.14 | 926440 | A2O法
12 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 城北污水处理厂（一级A段） | 30 | 10926.54 | UNITANK | 高效沉淀池＋曝气生物滤池＋转盘滤布滤池 | 液氯消毒 | 223 | 22 | 111 | 2.22 | 186 | 6 | 22.1 | 0.22 | 28.8 | 10.4 | 3.32 | 0.1 | 7733500 | SBR工艺
13 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 城南污水处理厂 | 20 | 2995.45 | 改良型A2/O | 反硝化深床滤池 | 次氯酸钠＋紫外 | 272 | 15 | 104 | 2.2 | 127 | 5 | 26.5 | 0.28 | 30.7 | 6.82 | 3.16 | 0.16 | 13200239 | A2O法
14 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司城东三期污水处理厂 | 15 | 5451.78 | 多段强化脱氮改良剂A2/O | MBR工艺 | 次氯酸消毒 | 217 | 16 | 80.5 | 1.4 | 183 | 5 | 32.1 | 0.53 | 34.9 | 7.38 | 3.79 | 0.24 | 20707200 | A2O法
15 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城市排水有限公司江边污水处理厂 | 30 | 6880.53 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠 | 314 | 14.7 | 125 | 2 | 149 | 5 | 29.7 | 0.1 | 42 | 7.8 | 4.99 | 0.1 | 20881907 | A2O法
16 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城市排水有限公司戚墅墅污水处理厂 | 9.5 | 3107.6 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠 | 270 | 11.4 | 125 | 2 | 128 | 4 | 22.2 | 0.1 | 30.6 | 7.21 | 4 | 0.06 | 11463450 | A2O法
17 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市深水城北污水处理厂 | 15 | 5434.56 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠 | 310 | 13 | 170 | 2.5 | 192 | 4 | 29 | 0.21 | 38.1 | 6.98 | 5 | 0.13 | 17198637 | A2O法
18 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市深水江边污水处理有限公司 | 20 | 6744.88 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸 | 242 | 26 | 120 | 2.72 | 127 | 5 | 22.3 | 0.4 | 29 | 0.26 | 2.61 | 0.16 | 19247000 | A2O法
19 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 18 | 6104.48 | AAO+改良交替式+AAOAO活性污泥法 | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠、紫外线消毒 | 332 | 13.4 | 173 | 1.88 | 147 | 5.15 | 30.5 | 0.34 | 42.4 | 7.57 | 4.55 | 0.12 | 2831300 | A2O法+传统活性污泥法
20 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司娄江污水处理厂 | 14 | 4755.26 | 改良交替式+AAOAO活性污泥法 | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠、紫外线消毒 | 330 | 14 | 174 | 1.89 | 151 | 5 | 29.4 | 0.38 | 40.4 | 7.63 | 4.48 | 0.11 | 1925800 | A2O法+传统活性污泥法
21 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 4 | 1459.99 | AAO活性污泥法 | V型滤池 | 次氯酸钠、紫外线消毒 | 204 | 14.8 | 106 | 1.92 | 93 | 5 | 18.8 | 0.28 | 26.2 | 5.61 | 2.69 | 0.13 | 4485300 | A2O法
22 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 汤旺污水处理厂 | 26 | 9145.61 | 改良型CAST工艺+AAO | 反硝化滤池+高效沉淀池 | 次氯酸钠消毒 | 191 | 15 | 88.6 | 3 | 110 | 6 | 30.1 | 0.37 | 34.7 | 8.21 | 3.23 | 0.19 | 23878061 | SBR工艺+A2O法
23 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 六圩污水处理厂 | 20 | 6848.81 | 水解酸化+氧化沟+活性砂滤、改良型AAO+高效沉淀池+转盘过滤器、改良型AAO+深床滤池 | 一期活性沙滤池，二期高密度沉淀池，三期反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 223 | 17 | 98.4 | 3.2 | 128 | 6 | 32.5 | 0.47 | 36.7 | 8.96 | 3.82 | 0.17 | 2362030 | 氧化沟+物理化学法
24 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 北山污水处理厂 | 8 | 1467.11 | 改良型AAO工艺 | 反硝化滤池+高效沉淀池 | 次氯酸钠消毒 | 203 | 15 | 94.2 | 2.6 | 114 | 7 | 26.4 | 0.39 | 32.6 | 7.6 | 3.49 | 0.17 | 4615814 | A2O法
25 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 七格污水处理厂三期 | 60 | 16842.68 | A2O | 深床滤池 | 紫外线消毒 | 278.2 | 12.6 | 107.6 | 1.06 | 119.1 | 4.2 | 26.4 | 0.48 | 34.9 | 7.6 | 4.35 | 0.14 | 5285009 | A2O法
26 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 七格污水处理厂四期 | 30 | 9437.51 | A2O | 深床滤池 | 紫外线消毒 | 262.8 | 13.2 | 104.3 | 0.67 | 105.2 | 37 | 25.3 | 0.18 | 33.8 | 6.8 | 4.02 | 0.1 | 3533603 | A2O法
27 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 城西污水处理厂 | 10 | 3459.31 | Bardenphop+MBBR | 混凝、沉淀、过滤 | 紫外线消毒 | 352.8 | 10 | 117.5 | 1 | 154.1 | 1.6 | 30.7 | 0.11 | 38.4 | 4.7 | 3.88 | 0.06 | 21020400 | A2O法+生物膜法
28 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司富阳排水分公司 | 14 | 4804.25 | 氧化沟+多膜A2O | 高效沉淀池+纤维转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠消毒 | 231.5 | 19.8 | 107.6 | 2.1 | 47 | 6 | 17.7 | 0.82 | 21.87 | 8.95 | 1.57 | 0.11 | 18750320 | 氧化沟+A2O法
29 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司新登排水分公司 | 2.9 | 1097.73 | AO延时曝气+高效浅层气浮池+纤维转盘滤池+臭氧接触池 |  | 紫外线消毒+次氯酸钠消毒 | 307.3 | 27.3 | 114.7 | 1.7 | 142 | 6 | 13.4 | 0.44 | 7.84 | 5.17 | 3.1 | 0.09 | 3996380 | 改进型A/O法+物理化学法
30 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司场口排水分公司 | 1 | 151.7 | AAO工艺 | 高密度沉淀+活性砂滤 | 次氯酸钠消毒+紫外线消毒 | 244 | 28 | 101.6 | 4.3 | 69 | 8 | 13.5 | 0.34 | 20.64 | 6.54 | 1.53 | 0.13 | 980657 | A2O法
31 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司大源污水厂 | 6 | 771.64 | AAO+高密度沉淀 |  | 次氯酸钠消毒 | 279.42 | 17.76 | 115.64 | 2.21 | 141 | 6 | 7.78 | 0.39 | 11.84 | 3.97 | 0.63 | 0.03 | 3856960 | A2O法+物理化学法
32 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 | 净水一厂 | 6 | 1916.44 | 三沟式氧化沟 | 高效植物脱氮除磷 | 次氯酸钠药剂 | 151 | 15.1 | 59.2 | 1.85 | 92 | 1 | 24.9 | 0.45 | 28.4 | 8.24 | 2.53 | 0.13 | 7669859 | 氧化沟
33 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 | 净水二厂 | 4 | 1168.56 | 倒置A2O | 高效絮凝沉淀池+纤维束滤池+湿地低碳处理系统 | 次氯酸钠药剂 | 188 | 16.1 | 83.9 | 0.96 | 94 | 2 | 22.5 | 0.2 | 25.7 | 5.68 | 2.36 | 0.11 | 4247901 | A2O法
34 | 杭州市 | 临安区 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 | 4 | 888.64 | 初沉+NSBR | 反硝化深床滤池+微絮凝+活性砂过滤 | 次氯酸钠 | 194 | 11 | 70.5 | 0.8 | 146 | 3 | 13.93 | 0.53 | 8.92 | 8.48 | 1.17 | 0.12 | 324345 | SBR工艺
35 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 余杭污水处理厂（一二三期） | 6 | 2077.64 | 氧化沟及其衍生工艺、MBR及其衍生工艺 | 曝气生物滤池+活性砂滤池、MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 262.58 | 10.39 | 126.88 | 2 | 201.77 | 4.55 | 36.35 | 0.11 | 42.6 | 5.3 | 4.17 | 0.09 | 13329591 | 氧化沟+MBR工艺
36 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 良渚污水厂 | 9 | 3113.56 | 氧化沟及其衍生工艺、MBR及其衍生工艺 | 曝气生物滤池+活性砂滤池、MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 241.69 | 14.74 | 112.25 | 2 | 144.49 | 5.35 | 33.22 | 0.4 | 39.07 | 9.32 | 4.47 | 0.17 | 1433800 | 氧化沟+MBR工艺
37 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 径山污水厂 | 3 | 435.28 | MBR及其衍生工艺 | MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 113.75 | 9.95 | 45.8 | 2 | 94.89 | 4.12 | 8.28 | 0.04 | 13.23 | 3.33 | 1.85 | 0.09 | 3478740 | MBR工艺
38 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 临平净水厂 | 20 | 6666.35 | MBR及其衍生工艺 | MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 282.53 | 12.11 | 168.35 | 2 | 60.49 | 0.23 | 37.28 | 0.14 | 49.47 | 6.45 | 3.95 | 0.08 | 32041951 | MBR工艺
39 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 塘栖污水厂 | 3 | 691.09 | SBR及其衍生工艺 | 滤布滤池 | 次氯酸钠消毒 | 213.22 | 20.02 | 112.66 | 2 | 101.05 | 4.03 | 27.45 | 0.45 | 31.3 | 6.32 | 3.36 | 0.11 | 268190 | SBR工艺
40 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 崇贤污水厂 | 2 | 647.04 | 氧化沟+二沉池 | 反硝化滤池 | 次氯酸钠消毒 | 247.68 | 14.08 | 128.28 | 2 | 88.36 | 4 | 43.4 | 0.19 | 46.64 | 9.85 | 4.52 | 0.1 | 3531168 | 氧化沟
41 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州天创水务有限公司 | 杭州七格污水处理厂一二期 | 60 | 19715.32 | 倒置AAO | 反硝化深床滤池 | 紫外消毒 | 292.31 | 16.47 | 142.41 | 4.87 | 125.43 | 5.1 | 31.93 | 0.33 | 36.5 | 0.42 | 4.08 | 0.24 | 78633240 | A2O法
42 | 杭州市 | 建德市 | 杭州建德污水处理有限公司 | 杭州建德污水处理有限公司 | 4.9 | 1661.54 | 改良型氧化沟 | 高效澄清池加纤维转盘滤池 | 紫外线消毒 | 198.66 | 11.53 | 67.5 | 2.02 | 140.92 | 2.83 | 8.65 | 0.17 | 7.71 | 8.66 | 2.13 | 0.11 | 8706572 | 氧化沟
43 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 福明净化水厂 | 10 | 3437.56 | AAO | MBR(一期)高效沉淀+反硝化深床滤池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 213.8 | 15.3 | 82.38 | 2.01 | 185.01 | 5 | 22.46 | 0.08 | 27.55 | 9.94 | 3.55 | 0.18 | 12892544 | A2O法
44 | 宁波市 | 郭州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 岚山净化水厂 | 35 | 8181.33 | AAO | 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 213.83 | 15.33 | 76.47 | 2.02 | 185.01 | 5.35 | 20.93 | 0.17 | 26.89 | 10.65 | 2.91 | 0.19 | 37093148 | A2O法
45 | 宁波市 | 鄭州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 栎社净化水厂 | 17 | 5575.92 | AAO | 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 218.47 | 18.25 | 78.14 | 2.02 | 218.56 | 5 | 18.6 | 0.14 | 22.53 | 0.54 | 3.69 | 0.16 | 1511349 | A2O法
46 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 长丰净化水厂 | 32 | 11644.23 | AAO+MBBR | 高效沉淀池+滤布滤池 | 次氯酸钠+紫外线消毒 | 191.37 | 15.34 | 69.48 | 2 | 165.25 | 5 | 19.32 | 0.08 | 23.59 | 9.14 | 3.32 | 0.17 | 3161136 | A2O法+生物膜法
47 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 新周净化水厂 | 16 | 6008.45 | AAOAO+MBR | 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 次氯酸钠+紫外线消毒 | 218.61 | 15.58 | 83.02 | 2 | 155.36 | 5 | 20.57 | 0.11 | 27.65 | 8.8 | 5.69 | 0.06 | 2478022 | A2O法+生物膜法
48 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市奉化区污水处理厂 | 宁波市奉化区污水处理厂 | 9 | 2593.74 | MBBR | 超效分离混合池+深床滤池+滤 布滤池+紫外线消毒 | 紫外线消毒 | 220 | 19.1 | 93 | 2.8 | 174 | 3.2 | 16.5 | 0.39 | 20.9 | 10.2 | 3.4 | 0.15 | 6686630 | 生物膜法
49 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 象山县中心城区污水厂 | 7 | 2544.83 | AAO | 高效沉淀池+深床反硝化 滤池 | 次氯酸钠消毒 | 169.72 | 17.92 | 69.42 | 1.54 | 58.69 | 2.22 | 20.68 | 0.18 | 22.12 | 8.63 | 2.38 | 0.2 | 6235168 | A2O法
50 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 西周污水厂 | 1.5 | 371.6 | A2O | 高效沉淀+反确化 | 次氯酸钠消毒 | 114.57 | 24.53 | 36.18 | 2.1 | 61 | 5 | 10.63 | 0.62 | 14.32 | 5.89 | 0.95 | 0.05 | 1556670 | A2O法
51 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 城东污水厂 | 2 | 219.96 | 水解酸化+AO | 高效沉淀+反确化 | 次氯酸纳消毒 | 199.3 | 40.3 | 54.7 | 1.5 | 151 | 7 | 14.87 | 0.83 | 18.1 | 6.86 | 1.4 | 0.25 | 2046684 | 传统活性污泥法
52 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 贤庠污水厂 | 0.5 | 128.65 | A2O | 高效沉淀 | 次氯酸钠消毒 | 86.7 | 15 | 28.7 | 2.9 | 42 | 4 | 8.37 | 0.15 | 16.68 | 6.14 | 0.93 | 0.11 | 633780 | A2O法
53 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 鹤浦污水厂 | 0.45 | 98.39 | A2O | 高效沉淀 | 次氯酸钠消毒 | 143.7 | 21 | 48.2 | 2.06 | 97 | 3 | 15.4 | 0.17 | 7.3 | 7.44 | 1.95 | 0.2 | 1302096 | A2O法
54 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县城南污水处理厂 | 1.5 | 482.39 | 改良型氧化沟 | 磁混凝流淀池、纤维转盘滤池 | 紫外消毒 | 150.04 | 12.19 | 65.1 | 5.33 | 152.56 | 5.63 | 12.67 | 0.37 | 27.21 | 7.91 | 2.81 | 0.07 | 12008 | 氧化沟
55 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县宁东污水处理厂 | 0.4 | 157.56 | 改良型氧化沟 | 无 | 紫外消毒 | 135.18 | 15.19 | 51.56 | 5.89 | 81.67 | 6.17 | 9.87 | 0.45 | 16.67 | 7.47 | 1.08 | 0.2 | 1084132 | 氧化沟
56 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县长街污水处理厂 | 0.5 | 139.04 | AAO | 无 | 紫外消毒 | 240.88 | 11.79 | 83.86 | 7.83 | 97.18 | 7.54 | 17.12 | 0.15 | 31.81 | 6.84 | 2.33 | 0.1 | 906180 | A2O法
57 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县深甽污水处理厂 | 0.25 | 71.26 | AAO | 无 | 紫外消毒 | 160.16 | 23.56 | 59.07 | 6.48 | 104.25 | 6.4 | 18.88 | 0.25 | 25.03 | 4.18 | 2.01 | 0.18 | 576974 | A2O法
58 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县西店污水处理厂 | 0.75 | 149.8 | 改良型氧化沟 | 无 | 紫外消毒 | 118.67 | 27.37 | 37.57 | 6.65 | 78.78 | 7.63 | 19.51 | 1.27 | 28.59 | 9.68 | 2.54 | 0.22 | 727628 | 氧化沟
59 | 温州市 | 鹿城区 | 温州杭钢水务有限公司 | 温州中心片污水处理厂 | 40 | 12233.08 | 改良AAO生化池 | 高效沉淀池 | 紫外线消毒 | 185.82 | 8.72 | 99.93 | 2.77 | 182.38 | 2.35 | 24.17 | 0.14 | 27.13 | 9 | 3.52 | 0.19 | 30509120 | A2O法
60 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 湖岭污水处理厂 | 0.6 | 155.73 | AO | 滤布滤池 | 次氯酸的 | 146.4 | 12.93 | 79.95 | 1.25 | 107.17 | 0.91 | 17.83 | 0.37 | 23.62 | 8.55 | 2.77 | 0.15 | 603764 | 传统活性污泥法
61 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 陶山污水处理厂 | 1 | 222.76 | AAO | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 92.16 | 10.07 | 28.02 | 2.06 | 61.07 | 0.8 | 35.4 | 0.18 | 37.21 | 6.24 | 2.25 | 0.09 | 1058230 | A2O法
62 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 马屿污水处理厂 | 1 | 197.9 | AO | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 122.68 | 7.91 | 44.79 | 0.76 | 103.11 | 1.07 | 32.4 | 0.21 | 35.16 | 7.03 | 2.83 | 0.1 | 1283372 | 传统活性污泥法
63 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 高楼污水处理厂 | 0.2 | 45.7 | AO | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 130.91 | 11.04 | 73.02 | 0.28 | 63.93 | 0.82 | 26.91 | 0.55 | 30.73 | 8.29 | 2.95 | 0.12 | 358110 | 传统活性污泥法
64 | 温州市 | 龙港市 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 城东污水处理分公司 | 6 | 1731.4 | cast工艺 | 高效沉淀、反硝化滤池 | 紫外线、次氯酸钠 | 177 | 19.5 | 89 | 2.33 | 106 | 3.5 | 23.77 | 0.43 | 25.99 | 8.86 | 2.79 | 0.17 | 5300805 | SBR工艺
65 | 温州市 | 龙港市 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 临港污水处理分公司 | 1.8 | 407.32 | A2O-SBR | 高效沉淀池、反硝化滤池 | 次氯酸钠 | 224.22 | 21.57 | 48.62 | 1.75 | 164.85 | 3.25 | 32.81 | 0.59 | 38.06 | 8.88 | 4.91 | 0.29 | 2251108 | A2O法+SBR工艺
66 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市联合污水处理有限责任公司 | 嘉兴市联合污水处理厂 | 60 | 18262 | AAO+MBR | 混凝、过滤、沉淀；反硝化滤池 | 臭氧、次氯酸钠 | 254 | 32 | 82.8 | 2.7 | 150 | 6 | 24.2 | 0.38 | 32.5 | 1.5 | 5.49 | 0.22 | 61525440 | A2O法+生物膜法
67 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁首创水务有限责任公司 | 丁桥污水处理厂 | 15 | 4829 | SBR+AAO | 反硝化滤池、臭氧催化氧化 | 次氯酸钠消毒 | 248 | 21.1 | 123 | 1.82 | 125 | 3.8 | 31.5 | 0.23 | 34.2 | 9.5 | 3.6 | 0.1 | 16404000 | SBR工艺+A2O法
68 | 湖州市 | 德清县 | 德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂 | 狮山污水处理厂 | 5 | 1579.76 | A2O | 混凝沉淀 | 次氯酸钠 | 232 | 14 | 144 | 2.21 | 105 | 3.16 | 29 | 0.19 | 29.8 | 5.38 | 3 | 0.1 | 4110970 | A2O法
69 | 湖州市 | 德清县 | 德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂 | 城南污水处理厂 | 1.5 | 473.75 | CAST | 混凝沉淀 | 次氯酸钠 | 167 | 12 | 112 | 1.9 | 98 | 2.61 | 26.5 | 0.28 | 30.7 | 6.82 | 3.16 | 0.16 | 13200239 | SBR工艺
70 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 6 | 1968.02 | AAO | V型滤池 | 次钠消毒 | 184 | 15.7 | 108 | 1.06 | 79 | 4.7 | 18.1 | 0.4 | 22 | 7.01 | 2.47 | 0.12 | 6615952 | A2O法
71 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴深长污水处理有限公司 | 3 | 77994 | 三段式AO | 磁混凝高效沉淀池 | 次氯酸钠 | 185 | 17.1 | 113 | 1.16 | 62 | 5.2 | 22.7 | 0.43 | 26.1 | 7.99 | 2.58 | 0.16 | 3295600 | 传统活性污泥法
72 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴深水水质净化有限公司 | 3 | 272.15 | 三段式A2O | MBR膜处理工艺 | 紫外+次氯酸钠 | 105 | 12.9 | 65.1 | 0.81 | 43 | 4.1 | 1.8 | 0.27 | 14.6 | 3.68 | 0.37 | 0.08 | 1403590 | A2O法
73 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市水处理发展有限公司 | 绍兴水处理发展有限公司 | 30 | 7780 | AO工艺改造+深床反硝化滤池 | “深床反硝化滤池”工艺 | 次氯酸钠 | 319 | 16 | 110 | 1.6 | 122 | 8 | 39.1 | 0.13 | 41.9 | 9.5 | 4.24 | 0.06 | 3838948 | 改进型A/O法+物理化学法
74 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市水处理发展有限公司 | 绍兴水处理发展有限公司 | 50 | 1455 | 预处理+延时爆气+芬顿氧化加气浮组合 | “深床反硝化滤池”工艺 | 次氯酸钠 | 437 | 66 | 138 | 6.4 | 142 | 23 | 39.1 | 0.13 | 41.9 | 9.5 | 4.24 | 0.06 | 3838948 | 化学法（芬顿氧化主导）
75 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 2363.73 | 三沟式氧化沟 | 气浮池+曝气生物滤池+砂滤池 | 次氯酸钠消毒 | 207 | 13.9 | 102.5 | 1.35 | 116 | 7 | 33.1 | 0.18 | 37.61 | 8.81 | 3.72 | 0.11 | 1240815 | 氧化沟
76 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 535946 | 分点进水倒置A2O | 高效流淀池+纤维转盘滤池 | 次氯酸钠消毒 | 187 | 17.9 | 93.5 | 1.41 | 110 | 7 | 28.71 | 0.39 | 34.54 | 9.59 | 3.5 | 0.13 | 16296720 | A2O法
77 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 12 | 414.83 | 卡鲁赛尔氧化沟+微曝氧化沟 | 纤维转盘滤池(一期);高效沉淀池+反确化深床滤池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 198 | 14.7 | 96.8 | 1.35 | 111 | 7 | 28.67 | 0.23 | 34.74 | 7.35 | 3.86 | 0.12 | 14712579 | 氧化沟
78 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 1342.33 | 卡鲁赛尔氧化沟 | 纤维转盘滤池/气浮砂滤深度处理 | 次氯酸钠消毒 | 167 | 14.3 | 84.4 | 1.35 | 101 | 7 | 33.18 | 0.18 | 38.39 | 6.99 | 3.89 | 0.06 | 5964490 | 氧化沟
79 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 6 | 2041.45 | 水解池+多级AO | 高效沉淀池+反确化深床滤池(一期);磁介质混凝沉淀池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 197 | 22.3 | 95.8 | 1.5 | 110 | 7 | 23.73 | 0.3 | 30.88 | 9.75 | 2.98 | 0.09 | 10273120 | 传统活性污泥法
80 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 2 | 620.75 | 倒置A2O | 高效沉淀池+纤维转盘滤池 | 次氯酸钠消毒 | 150 | 13 | 78.8 | 1.3 | 94 | 7 | 22.09 | 0.21 | 27.76 | 6.55 | 2.78 | 0.13 | 2415495 | A2O法
81 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 7 | 2481.23 | 多模式A2O | 连续流砂滤池(一期);纤维转盘滤池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 195 | 20.6 | 95.1 | 1.47 | 109 | 7 | 24.6 | 0.32 | 31.4 | 8.19 | 2.82 | 0.16 | 10115680 | A2O法
82 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 | 4 | 676.25 | 改良式氧化沟 | 连续流砂滤池 | 次氯酸钠消毒 | 166 | 14.4 | 83.3 | 1.32 | 96 | 7 | 25.3 | 0.27 | 30.59 | 6.5 | 2.96 | 0.08 | 3866070 | 氧化沟
83 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司恭岸运营部 | 2 | 48.9 | 水解池+AO-SBR | 连续流砂滤池 | 次氯酸钠消毒 | 184 | 24.1 | 90.4 | 1.49 | 108 | 7 | 19.06 | 0.44 | 28.42 | 6.88 | 2.67 | 0.13 | 1692840 | SBR工艺+传统活性污泥法
84 | 金华市 | 东阳市 | 东阳中持水务有限公司 | 东阳市污水处理厂 | 13.9 | 356695 | 多级AO+AAO | 深床反硝化滤池 | 次氯酸钠消毒 | 254 | 14 | 100.8 | 4.79 | 216 | 4 | 27 | 0.23 | 29.4 | 9.19 | 2.38 | 0.14 | 13461463 | 改进型A/O法+A2O法
85 | 金华市 | 永康市 | 永康市钱江水务有限公司 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 16 | 5264.29 | AAO | 活性砂滤池 | 次氧酸钠消毒 | 201.17 | 28 | 80.02 | 6.54 | 41.56 | 3.67 | 19.94 | 0.21 | 25.03 | 9.52 | 2.54 | 0.17 | 13468980 | A2O法
86 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江衢州水业集团有限公司 | 浙江衢州水业集团环境科技有限公司 | 15 | 4329.07 | 其它 | 其它 | 次氯酸钠消毒 | 209.7 | 5.91 | 118 | 1.96 | 165.7 | 6.06 | 14.23 | 0.26 | 21.29 | 8.03 | 2.24 | 0.14 | 9616591 | 未明确分类
87 | 台州市 | 临海市 | 临海市排水有限公司 | 临海市江南污水处理厂 | 3 | 793.07 | 水解酸化+改良型氧化沟 | 反硝化深床滤池 | 加药消毒 | 189.87 | 17.49 | 93.97 | 2.89 | 184.84 | <4 | 12.55 | 0.26 | 17.8 | 5.76 | 2.75 | 0.2 | 374000 | 氧化沟
88 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市供排水有限责任公司 | 腊口污水处理厂 | 12 | 3396.25 | 无 | 无 | 无 | 110.89 | 9.91 | 49.19 | 2.19 | 77.52 | 2.67 | 23.26 | 0.16 | 28.89 | 7.4 | 3.23 | 0.09 | 11707044 | 无
89 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市供排水有限责任公司 | 水阁污水处理厂 | 5 | 1510.84 | 无 | 无 | 无 | 185.1 | 27.65 | 76.5 | 5.7 | 83.2 | 3.3 | 22.75 | 0.27 | 37.17 | 6.93 | 1.3 | 0.06 | 9995006 | 无
90 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 江北污水处理厂 | 1 | 34.18 | 改良型SBR | 反确化滤池 | 二氧化氯消毒 | 242.93 | 13.7 | 83.41 | 4.5 | 141.77 | 4.3 | 24.77 | 0.04 | 27.93 | 5.23 | 4.61 | 0.14 | 2192185 | SBR工艺
91 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 金三角污水处理厂 | 3 | 863.97 | MSBR |  | 消毒接触池 | 232.25 | 6.25 | 98.41 | 2.99 | 61.73 | 2.69 | 17.64 | 0.1 | 29.76 | 5.29 | 1.73 | 0.21 | 2618820 | SBR工艺
92 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 中部组团污水处理厂 | 1 |  | A2O-SBR池 | 高效溶气气浮池 | 次氯酸钠消毒 | 168.31 | 8.67 | 71 | 1.96 | 52.44 | 4.41 | 8.52 | 0.33 | 13.99 | 5.82 | 0.86 | 0.05 | 145974 | A2O法+SBR工艺
93 | 丽水市 | 云和县 | 云和县粤海环保有限公司 | 云和县污水处理厂 | 2 | 67300 | 改良A2O+IFAS+SBR | 混凝沉淀++纤维滤布滤池 | 紫外线 | 124.39 | 16.66 | 65.02 | 1 | 38.83 | 3.44 | 11.75 | 0.41 | 18.29 | 6.86 | 1.04 | 0.14 | 2225595 | A2O法+SBR工艺

## 污水处理厂网运行情况（一）
序号 | 所在市 | 所在区（县） | 排水单位名称 | 污水处理厂名称 | 处理能力（万立方米/日） | 处理水量（万立方米/年） | 污水处理工艺 |  |  | 污水处理-水质指标（mg/L）
[7 empty] | 污水处理工艺 | 深度处理工艺 | 消毒工艺 | COD |  | BOD5 |  | SS
[10 empty] | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均
1 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司泖港污水处理厂 | 0.4 | 116.97 | A2O | 膜过滤 | 次氯酸钠 | 137 | 18 | 57.2 | 4.87 | 84 | 6
2 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司叶榭污水处理厂 | 1.7 | 610.56 | 氧化沟 | 膜过滤 | 次氯酸钠 | 149 | 15.5 | 61.1 | 4.53 | 89 | 6
3 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司新浜污水处理厂 | 1.2 | 396.35 | 氧化沟 | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 172 | 18.1 | 70 | 4.82 | 100 | 6
4 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司长兴污水处理厂 | 长兴污水处理厂 | 5.5 | 1058.62 | A2O | 高效沉淀池加反硝化深床滤池 | 紫外线加次氯酸钠消毒 | 258 | 14.3 | 120 | 4.29 | 258 | 6
5 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司堡镇污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司堡镇污水厂 | 1.25 | 461.63 | AAO | 高效沉淀池+转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠 | 106.9 | 20.28 | 59.6 | 2.34 | 182.6 | 7.13
6 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水厂 | 3.5 | 555.49 | AAO+二沉池 | 高效沉淀池+转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠 | 198 | 25.9 | 110 | 2.91 | 195 | 8
7 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 5 | 1741.52 | AAO | 高效沉淀池+转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠 | 195 | 23.9 | 108 | 2.52 | 190 | 8
8 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 67 | 24745.32 | 改良型A2/O | 反硝化深床滤池 | 液氯消毒 | 206 | 17 | 95.1 | 3 | 108 | 2
9 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司桥北污水处理厂 | 20 | 6649.29 | 强化脱氮改良型A2/O | 高效混凝沉淀池＋纤维转盘滤池／反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 315 | 16 | 155 | 1 | 242 | 6
10 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司铁北污水处理厂 | 19.5 | 5159.86 | 强化脱氮改良型A2/O+多级AO生化池 | 一二期：微絮凝池＋砂滤，三期：高效沉淀池＋深床反硝化滤池 | 次氯酸钠＋紫外 | 244 | 13 | 118 | 1.1 | 139 | 5
11 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司八卦洲污水处理厂 | 0.5 | 124.62 | 改良型A2/O | 深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 141 | 16.3 | 66.9 | 1.1 | 112 | 5
12 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 城北污水处理厂（一级A段） | 30 | 10926.54 | UNITANK | 高效沉淀池＋曝气生物滤池＋转盘滤布滤池 | 液氯消毒 | 223 | 22 | 111 | 2.22 | 186 | 6
13 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 城南污水处理厂 | 20 | 2995.45 | 改良型A2/O | 反硝化深床滤池 | 次氯酸钠＋紫外 | 272 | 15 | 104 | 2.2 | 127 | 5
14 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司城东三期污水处理厂 | 15 | 5451.78 | 多段强化脱氮改良剂A2/O | MBR工艺 | 次氯酸消毒 | 217 | 16 | 80.5 | 1.4 | 183 | 5
15 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城市排水有限公司江边污水处理厂 | 30 | 6880.53 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠 | 314 | 14.7 | 125 | 2 | 149 | 5
16 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城市排水有限公司戚墅墅污水处理厂 | 9.5 | 3107.6 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠 | 270 | 11.4 | 125 | 2 | 128 | 4
17 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市深水城北污水处理厂 | 15 | 5434.56 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠 | 310 | 13 | 170 | 2.5 | 192 | 4
18 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市深水江边污水处理有限公司 | 20 | 6744.88 | AAO | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸 | 242 | 26 | 120 | 2.72 | 127 | 5
19 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 18 | 6104.48 | AAO+改良交替式+AAOAO活性污泥法 | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠、紫外线消毒 | 332 | 13.4 | 173 | 1.88 | 147 | 5.15
20 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司娄江污水处理厂 | 14 | 4755.26 | 改良交替式+AAOAO活性污泥法 | 高效沉淀+V型滤池 | 次氯酸钠、紫外线消毒 | 330 | 14 | 174 | 1.89 | 151 | 5
21 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 4 | 1459.99 | AAO活性污泥法 | V型滤池 | 次氯酸钠、紫外线消毒 | 204 | 14.8 | 106 | 1.92 | 93 | 5
22 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 汤旺污水处理厂 | 26 | 9145.61 | 改良型CAST工艺+AAO | 反硝化滤池+高效沉淀池 | 次氯酸钠消毒 | 191 | 15 | 88.6 | 3 | 110 | 6
23 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 六圩污水处理厂 | 20 | 6848.81 | 水解酸化+氧化沟+活性砂滤、改良型AAO+高效沉淀池+转盘过滤器、改良型AAO+深床滤池 | 一期活性沙滤池，二期高密度沉淀池，三期反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 223 | 17 | 98.4 | 3.2 | 128 | 6
24 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 北山污水处理厂 | 8 | 1467.11 | 改良型AAO工艺 | 反硝化滤池+高效沉淀池 | 次氯酸钠消毒 | 203 | 15 | 94.2 | 2.6 | 114 | 7
25 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 七格污水处理厂三期 | 60 | 16842.68 | A2O | 深床滤池 | 紫外线消毒 | 278.2 | 12.6 | 107.6 | 1.06 | 119.1 | 4.2
26 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 七格污水处理厂四期 | 30 | 9437.51 | A2O | 深床滤池 | 紫外线消毒 | 262.8 | 13.2 | 104.3 | 0.67 | 105.2 | 37
27 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 城西污水处理厂 | 10 | 3459.31 | Bardenphop+MBBR | 混凝、沉淀、过滤 | 紫外线消毒 | 352.8 | 10 | 117.5 | 1 | 154.1 | 1.6
28 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司富阳排水分公司 | 14 | 4804.25 | 氧化沟+多膜A2O | 高效沉淀池+纤维转盘滤池 | 紫外线消毒+次氯酸钠消毒 | 231.5 | 19.8 | 107.6 | 2.1 | 47 | 6
29 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司新登排水分公司 | 2.9 | 1097.73 | AO延时曝气+高效浅层气浮池+纤维转盘滤池+臭氧接触池 |  | 紫外线消毒+次氯酸钠消毒 | 307.3 | 27.3 | 114.7 | 1.7 | 142 | 6
30 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司场口排水分公司 | 1 | 151.7 | AAO工艺 | 高密度沉淀+活性砂滤 | 次氯酸钠消毒+紫外线消毒 | 244 | 28 | 101.6 | 4.3 | 69 | 8
31 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司大源污水厂 | 6 | 771.64 | AAO+高密度沉淀 |  | 次氯酸钠消毒 | 279.42 | 17.76 | 115.64 | 2.21 | 141 | 6
32 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 | 净水一厂 | 6 | 1916.44 | 三沟式氧化沟 | 高效植物脱氮除磷 | 次氯酸钠药剂 | 151 | 15.1 | 59.2 | 1.85 | 92 | 1
33 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 | 净水二厂 | 4 | 1168.56 | 倒置A2O | 高效絮凝沉淀池+纤维束滤池+湿地低碳处理系统 | 次氯酸钠药剂 | 188 | 16.1 | 83.9 | 0.96 | 94 | 2
34 | 杭州市 | 临安区 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 | 4 | 888.64 | 初沉+NSBR | 反硝化深床滤池+微絮凝+活性砂过滤 | 次氯酸钠 | 194 | 11 | 70.5 | 0.8 | 146 | 3
35 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 余杭污水处理厂（一二三期） | 6 | 2077.64 | 氧化沟及其衍生工艺、MBR及其衍生工艺 | 曝气生物滤池+活性砂滤池、MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 262.58 | 10.39 | 126.88 | 2 | 201.77 | 4.55
36 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 良渚污水厂 | 9 | 3113.56 | 氧化沟及其衍生工艺、MBR及其衍生工艺 | 曝气生物滤池+活性砂滤池、MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 241.69 | 14.74 | 112.25 | 2 | 144.49 | 5.35
37 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 径山污水厂 | 3 | 435.28 | MBR及其衍生工艺 | MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 113.75 | 9.95 | 45.8 | 2 | 94.89 | 4.12
38 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 临平净水厂 | 20 | 6666.35 | MBR及其衍生工艺 | MBR膜池 | 次氯酸钠消毒 | 282.53 | 12.11 | 168.35 | 2 | 60.49 | 0.23
39 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 塘栖污水厂 | 3 | 691.09 | SBR及其衍生工艺 | 滤布滤池 | 次氯酸钠消毒 | 213.22 | 20.02 | 112.66 | 2 | 101.05 | 4.03
40 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 崇贤污水厂 | 2 | 647.04 | 氧化沟+二沉池 | 反硝化滤池 | 次氯酸钠消毒 | 247.68 | 14.08 | 128.28 | 2 | 88.36 | 4
41 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州天创水务有限公司 | 杭州七格污水处理厂一二期 | 60 | 19715.32 | 倒置AAO | 反硝化深床滤池 | 紫外消毒 | 292.31 | 16.47 | 142.41 | 4.87 | 125.43 | 5.1
42 | 杭州市 | 建德市 | 杭州建德污水处理有限公司 | 杭州建德污水处理有限公司 | 4.9 | 1661.54 | 改良型氧化沟 | 高效澄清池加纤维转盘滤池 | 紫外线消毒 | 198.66 | 11.53 | 67.5 | 2.02 | 140.92 | 2.83
43 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 福明净化水厂 | 10 | 3437.56 | AAO | MBR(一期)高效沉淀+反硝化深床滤池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 213.8 | 15.3 | 82.38 | 2.01 | 185.01 | 5
44 | 宁波市 | 郭州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 岚山净化水厂 | 35 | 8181.33 | AAO | 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 213.83 | 15.33 | 76.47 | 2.02 | 185.01 | 5.35
45 | 宁波市 | 鄭州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 栎社净化水厂 | 17 | 5575.92 | AAO | 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 次氯酸钠消毒 | 218.47 | 18.25 | 78.14 | 2.02 | 218.56 | 5
46 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 长丰净化水厂 | 32 | 11644.23 | AAO+MBBR | 高效沉淀池+滤布滤池 | 次氯酸钠+紫外线消毒 | 191.37 | 15.34 | 69.48 | 2 | 165.25 | 5
47 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 新周净化水厂 | 16 | 6008.45 | AAOAO+MBR | 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 次氯酸钠+紫外线消毒 | 218.61 | 15.58 | 83.02 | 2 | 155.36 | 5
48 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市奉化区污水处理厂 | 宁波市奉化区污水处理厂 | 9 | 2593.74 | MBBR | 超效分离混合池+深床滤池+滤布滤池+紫外线消毒 | 紫外线消毒 | 220 | 19.1 | 93 | 2.8 | 174 | 3.2
49 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 象山县中心城区污水厂 | 7 | 2544.83 | AAO | 高效沉淀池+深床反硝化滤池 | 次氯酸钠消毒 | 169.72 | 17.92 | 69.42 | 1.54 | 58.69 | 2.22
50 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 西周污水厂 | 1.5 | 371.6 | A2O | 高效沉淀+反确化 | 次氯酸钠消毒 | 114.57 | 24.53 | 36.18 | 2.1 | 61 | 5
51 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 城东污水厂 | 2 | 219.96 | 水解酸化+AO | 高效沉淀+反确化 | 次氯酸纳消毒 | 199.3 | 40.3 | 54.7 | 1.5 | 151 | 7
52 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 贤庠污水厂 | 0.5 | 128.65 | A2O | 高效沉淀 | 次氯酸钠消毒 | 86.7 | 15 | 28.7 | 2.9 | 42 | 4
53 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 鹤浦污水厂 | 0.45 | 98.39 | A2O | 高效沉淀 | 次氯酸钠消毒 | 143.7 | 21 | 48.2 | 2.06 | 97 | 3
54 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县城南污水处理厂 | 1.5 | 482.39 | 改良型氧化沟 | 磁混凝流淀池、纤维转盘滤池 | 紫外消毒 | 150.04 | 12.19 | 65.1 | 5.33 | 152.56 | 5.63
55 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县宁东污水处理厂 | 0.4 | 157.56 | 改良型氧化沟 | 无 | 紫外消毒 | 135.18 | 15.19 | 51.56 | 5.89 | 81.67 | 6.17
56 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县长街污水处理厂 | 0.5 | 139.04 | AAO | 无 | 紫外消毒 | 240.88 | 11.79 | 83.86 | 7.83 | 97.18 | 7.54
57 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县深甽污水处理厂 | 0.25 | 71.26 | AAO | 无 | 紫外消毒 | 160.16 | 23.56 | 59.07 | 6.48 | 104.25 | 6.4
58 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县西店污水处理厂 | 0.75 | 149.8 | 改良型氧化沟 | 无 | 紫外消毒 | 118.67 | 27.37 | 37.57 | 6.65 | 78.78 | 7.63
59 | 温州市 | 鹿城区 | 温州杭钢水务有限公司 | 温州中心片污水处理厂 | 40 | 12233.08 | 改良AAO生化池 | 高效沉淀池 | 紫外线消毒 | 185.82 | 8.72 | 99.93 | 2.77 | 182.38 | 2.35
60 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 湖岭污水处理厂 | 0.6 | 155.73 | AO | 滤布滤池 | 次氯酸的 | 146.4 | 12.93 | 79.95 | 1.25 | 107.17 | 0.91
61 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 陶山污水处理厂 | 1 | 222.76 | AAO | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 92.16 | 10.07 | 28.02 | 2.06 | 61.07 | 0.8
62 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 马屿污水处理厂 | 1 | 197.9 | AO | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 122.68 | 7.91 | 44.79 | 0.76 | 103.11 | 1.07
63 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 高楼污水处理厂 | 0.2 | 45.7 | AO | 滤布滤池 | 次氯酸钠 | 130.91 | 11.04 | 73.02 | 0.28 | 63.93 | 0.82
64 | 温州市 | 龙港市 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 城东污水处理分公司 | 6 | 1731.4 | cast工艺 | 高效沉淀、反硝化滤池 | 紫外线、次氯酸钠 | 177 | 19.5 | 89 | 2.33 | 106 | 3.5
65 | 温州市 | 龙港市 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 临港污水处理分公司 | 1.8 | 407.32 | A2O-SBR | 高效沉淀池、反硝化滤池 | 次氯酸钠 | 224.22 | 21.57 | 48.62 | 1.75 | 164.85 | 3.25
66 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市联合污水处理有限责任公司 | 嘉兴市联合污水处理厂 | 60 | 18262 | AAO+MBR | 混凝、过滤、沉淀；反硝化滤池 | 臭氧、次氯酸钠 | 254 | 32 | 82.8 | 2.7 | 150 | 6
67 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁首创水务有限责任公司 | 丁桥污水处理厂 | 15 | 4829 | SBR+AAO | 反硝化滤池、臭氧催化氧化 | 次氯酸钠消毒 | 248 | 21.1 | 123 | 1.82 | 125 | 3.8
68 | 湖州市 | 德清县 | 德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂 | 狮山污水处理厂 | 5 | 1579.76 | A2O | 混凝沉淀 | 次氯酸钠 | 232 | 14 | 144 | 2.21 | 105 | 3.16
69 | 湖州市 | 德清县 | 德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂 | 城南污水处理厂 | 1.5 | 473.75 | CAST | 混凝沉淀 | 次氯酸钠 | 167 | 12 | 112 | 1.9 | 98 | 2.61
70 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 6 | 1968.02 | AAO | V型滤池 | 次钠消毒 | 184 | 15.7 | 108 | 1.06 | 79 | 4.7
71 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴深长污水处理有限公司 | 3 | 77994 | 三段式AO | 磁混凝高效沉淀池 | 次氯酸钠 | 185 | 17.1 | 113 | 1.16 | 62 | 5.2
72 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴深水水质净化有限公司 | 3 | 272.15 | 三段式A2O | MBR膜处理工艺 | 紫外+次氯酸钠 | 105 | 12.9 | 65.1 | 0.81 | 43 | 4.1
73 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市水处理发展有限公司 | 绍兴水处理发展有限公司 | 30 | 7780 | AO工艺改适+深床反硝化滤池 | “深床反硝化滤池”工艺 | 次氯酸钠 | 319 | 16 | 110 | 1.6 | 122 | 8
74 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市水处理发展有限公司 | 绍兴水处理发展有限公司 | 50 | 1455 | 预处理+延时爆气+芬顿氧化加气浮组合 | “深床反硝化滤池”工艺 | 次氯酸钠 | 437 | 66 | 138 | 6.4 | 142 | 23
75 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 2363.73 | 三沟式氧化沟 | 气浮池+曝气生物滤池+砂滤池 | 次氯酸钠消毒 | 207 | 13.9 | 102.5 | 1.35 | 116 | 7
76 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 535946 | 分点进水倒置A2O | 高效流淀池+纤维转盘滤池 | 次氯酸钠消毒 | 187 | 17.9 | 93.5 | 1.41 | 110 | 7
77 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 12 | 414.83 | 卡鲁赛尔氧化沟+微曝氧化沟 | 纤维转盘滤池(一期);高效沉淀池+反确化深床滤池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 198 | 14.7 | 96.8 | 1.35 | 111 | 7
78 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 1342.33 | 卡鲁赛尔氧化沟 | 纤维转盘滤池/气浮砂滤深度处理 | 次氯酸钠消毒 | 167 | 14.3 | 84.4 | 1.35 | 101 | 7
79 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 6 | 2041.45 | 水解池+多级AO | 高效沉淀池+反确化深床滤池(一期);磁介质混凝沉淀池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 197 | 22.3 | 95.8 | 1.5 | 110 | 7
80 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 2 | 620.75 | 倒置A2O | 高效沉淀池+纤维转盘滤池 | 次氯酸钠消毒 | 150 | 13 | 78.8 | 1.3 | 94 | 7
81 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 7 | 2481.23 | 多模式A2O | 连续流砂滤池(一期);纤维转盘滤池(二期) | 次氯酸钠消毒 | 195 | 20.6 | 95.1 | 1.47 | 109 | 7
82 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 | 4 | 676.25 | 改良式氧化沟 | 连续流砂滤池 | 次氯酸钠消毒 | 166 | 14.4 | 83.3 | 1.32 | 96 | 7
83 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司恭岸运营部 | 2 | 48.9 | 水解池+AO-SBR | 连续流砂滤池 | 次氯酸钠消毒 | 184 | 24.1 | 90.4 | 1.49 | 108 | 7
84 | 金华市 | 东阳市 | 东阳中持水务有限公司 | 东阳市污水处理厂 | 13.9 | 356695 | 多级AO+AAO | 深床反硝化滤池 | 次氯酸钠消毒 | 254 | 14 | 100.8 | 4.79 | 216 | 4
85 | 金华市 | 永康市 | 永康市钱江水务有限公司 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 16 | 5264.29 | AAO | 活性砂滤池 | 次氧酸钠消毒 | 201.17 | 28 | 80.02 | 6.54 | 41.56 | 3.67
86 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江衢州水业集团有限公司 | 浙江衢州水业集团环境科技有限公司 | 15 | 4329.07 | 其它 | 其它 | 次氯酸钠消毒 | 209.7 | 5.91 | 118 | 1.96 | 165.7 | 6.06
87 | 台州市 | 临海市 | 临海市排水有限公司 | 临海市江南污水处理厂 | 3 | 793.07 | 水解酸化+改良型氧化沟 | 反硝化深床滤池 | 加药消毒 | 189.87 | 17.49 | 93.97 | 2.89 | 184.84 | <4
88 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市供排水有限责任公司 | 腊口污水处理厂 | 12 | 3396.25 | 无 | 无 | 无 | 110.89 | 9.91 | 49.19 | 2.19 | 77.52 | 2.67
89 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市供排水有限责任公司 | 水阁污水处理厂 | 5 | 1510.84 | 无 | 无 | 无 | 185.1 | 27.65 | 76.5 | 5.7 | 83.2 | 3.3
90 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 江北污水处理厂 | 1 | 34.18 | 改良型SBR | 反确化滤池 | 二氧化氯消毒 | 242.93 | 13.7 | 83.41 | 4.5 | 141.77 | 4.3
91 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 金三角污水处理厂 | 3 | 863.97 | MSBR |  | 消毒接触池 | 232.25 | 6.25 | 98.41 | 2.99 | 61.73 | 2.69
92 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 中部组团污水处理厂 | 1 |  | A2O-SBR池 | 高效溶气气浮池 | 次氯酸钠消毒 | 168.31 | 8.67 | 71 | 1.96 | 52.44 | 4.41
93 | 丽水市 | 云和县 | 云和县粤海环保有限公司 | 云和县污水处理厂 | 2 | 67300 | 改良A2O+IFAS+SBR | 混凝沉淀++纤维滤布滤池 | 紫外线 | 124.39 | 16.66 | 65.02 | 1 | 38.83 | 3.44

## 污水处理厂网运行情况（二）
序号 | 所在市 | 所在区（县） | 排水单位名称 | 污水处理厂名称 | 污水处理-水质指标（mg/L） | [5 empty] | 污泥处置（以含水率80%计）（吨） |  | 累计用电率（kWh）
[5 empty] | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 处置工艺 | 处置总量
[5 empty] | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均 | 进水-年平均 | 排放-年平均
1 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司泖港污水处理厂 | 21 | 0.11 | 28 | 7.83 | 2.88 | 0.39 | 滤带式 | 327.61 | 853581
2 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司叶榭污水处理厂 | 17.4 | 0.06 | 30.7 | 8.6 | 3.35 | 0.36 | 滤带式 | 2463.27 | 2100402
3 | 上海市 | 松江区 | 上海城投亭南污水处理有限公司 | 上海城投亭南污水处理有限公司新浜污水处理厂 | 9.55 | 0.13 | 8.6 | 6.24 | 2.33 | 0.16 | 板框机 | 4951 | 1431070
4 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司长兴污水处理厂 | 长兴污水处理厂 | 30.5 | 0.18 | 44.2 | 8.21 | 4.93 | 0.1 | 低温真空脱水干化 | 9334.75 | 7694500
5 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司长兴污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司堡镇污水厂 | 15 | 0.13 | 21.8 | 6.5 | 3.04 | 0.21 | 外运陈家镇电解干化处理 | 2541.17 | 2706639
6 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司长兴污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水厂 | 29.5 | 0.6 | 43.3 | 8.2 | 7.64 | 0.28 | 填埋+焚烧 | 6310.16 | 415090
7 | 上海市 | 崇明区 | 上海城投城桥污水处理有限公司长兴污水处理厂 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 19.7 | 0.2 | 33 | 6 | 7.59 | 0.21 | 填埋+焚烧 | 9337 | 876080
8 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 22.2 | 0.33 | 25.7 | 8.1 | 2.52 | 0.08 | 焚(掺)烧/堆肥 | 174839.13 | 77881049
9 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司桥北污水处理厂 | 25.9 | 0.42 | 34.4 | 9.1 | 4.57 | 0.12 | 焚(掺)烧 | 4412534 | 21323400
10 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司铁北污水处理厂 | 24.2 | 0.37 | 29 | 7.5 | 3.2 | 0.06 | 焚(掺)烧 | 34436.74 | 1805264.4
11 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司八卦洲污水处理厂 | 23.1 | 0.28 | 27.2 | 7.85 | 3.67 | 0.14 | 焚(掺)烧 | 882.07 | 926440
12 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 城北污水处理厂（一级A段） | 22.1 | 0.22 | 28.8 | 10.4 | 3.32 | 0.1 | 焚(掺)烧堆肥 | 63624.51 | 7733500
13 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 城南污水处理厂 | 26.5 | 0.28 | 30.7 | 6.82 | 3.16 | 0.16 | 焚(掺)烧/堆肥 | 18430.62 | 13200239
14 | 南京市 | 玄武区 | 江苏金陵环境股份有限公司 | 江苏金陵环境股份有限公司城东三期污水处理厂 | 32.1 | 0.53 | 34.9 | 7.38 | 3.79 | 0.24 | 焚(掺)烧/堆肥 | 3339915 | 20707200
15 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城市排水有限公司江边污水处理厂 | 29.7 | 0.1 | 42 | 7.8 | 4.99 | 0.1 | 离心脱水 | 43713.94 | 20881907
16 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城市排水有限公司戚墅墅污水处理厂 | 22.2 | 0.1 | 30.6 | 7.21 | 4 | 0.06 | 离心脱水 | 19791.26 | 11463450
17 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市深水城北污水处理厂 | 29 | 0.21 | 38.1 | 6.98 | 5 | 0.13 | 离心脱水 | 40237.9 | 17198637
18 | 常州市 | 天宁区 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市深水江边污水处理有限公司 | 22.3 | 0.4 | 29 | 0.26 | 2.61 | 0.16 | 离心脱水 | 5339339 | 19247000
19 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司福星污水处理厂 | 30.5 | 0.34 | 42.4 | 7.57 | 4.55 | 0.12 | 焚烧 | 42563.83 | 2831300
20 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司娄江污水处理厂 | 29.4 | 0.38 | 40.4 | 7.63 | 4.48 | 0.11 | 焚烧 | 29073.57 | 1925800
21 | 苏州市 | 姑苏区 | 苏州市排水有限公司 | 苏州市排水有限公司城东污水处理厂 | 18.8 | 0.28 | 26.2 | 5.61 | 2.69 | 0.13 | 焚烧、培菌 | 5376.8 | 4485300
22 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 汤旺污水处理厂 | 30.1 | 0.37 | 34.7 | 8.21 | 3.23 | 0.19 | 焚烧 | 6940070 | 23878061
23 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 六圩污水处理厂 | 32.5 | 0.47 | 36.7 | 8.96 | 3.82 | 0.17 | 焚烧 | 60415.62 | 2362030
24 | 扬州市 | 广陵区 | 扬州市洁源排水有限公司 | 北山污水处理厂 | 26.4 | 0.39 | 32.6 | 7.6 | 3.49 | 0.17 | 焚烧 | 658.19 | 4615814
25 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 七格污水处理厂三期 | 26.4 | 0.48 | 34.9 | 7.6 | 4.35 | 0.14 | 焚烧 | 2.68 | 5285009
26 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 七格污水处理厂四期 | 25.3 | 0.18 | 33.8 | 6.8 | 4.02 | 0.1 | 焚烧 | 10.16 | 3533603
27 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市排水有限公司 | 城西污水处理厂 | 30.7 | 0.11 | 38.4 | 4.7 | 3.88 | 0.06 | 焚烧 | 3.05 | 21020400
28 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司富阳排水分公司 | 17.7 | 0.82 | 21.87 | 8.95 | 1.57 | 0.11 | 综合利用 | 6066.74 | 18750320
29 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司新登排水分公司 | 13.4 | 0.44 | 7.84 | 5.17 | 3.1 | 0.09 |  |  | 3996380
30 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司场口排水分公司 | 13.5 | 0.34 | 20.64 | 6.54 | 1.53 | 0.13 | 制肥 | 67040 | 980657
31 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司 | 杭州富阳水务有限公司大源污水厂 | 7.78 | 0.39 | 11.84 | 3.97 | 0.63 | 0.03 | 板框压滤 |  | 3856960
32 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 | 净水一厂 | 24.9 | 0.45 | 28.4 | 8.24 | 2.53 | 0.13 | 委托杭州临安华旺热能有限公司处置 | 7107.6 | 7669859
33 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 | 净水二厂 | 22.5 | 0.2 | 25.7 | 5.68 | 2.36 | 0.11 | 委托杭州临安华旺热能有限公司处置 |  | 4247901
34 | 杭州市 | 临安区 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 | 13.93 | 0.53 | 8.92 | 8.48 | 1.17 | 0.12 | 焚烧 | 4938 | 324345
35 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 余杭污水处理厂（一二三期） | 36.35 | 0.11 | 42.6 | 5.3 | 4.17 | 0.09 | 焚烧 | 23927.06 | 13329591
36 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 良渚污水厂 | 33.22 | 0.4 | 39.07 | 9.32 | 4.47 | 0.17 | 焚烧 | 36242.54 | 1433800
37 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 径山污水厂 | 8.28 | 0.04 | 13.23 | 3.33 | 1.85 | 0.09 | 焚烧 | 1372.12 | 3478740
38 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 临平净水厂 | 37.28 | 0.14 | 49.47 | 6.45 | 3.95 | 0.08 | 焚烧 | 7476097 | 32041951
39 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 塘栖污水厂 | 27.45 | 0.45 | 31.3 | 6.32 | 3.36 | 0.11 | 焚烧 | 481.78 | 268190
40 | 杭州市 | 临平区 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 崇贤污水厂 | 43.4 | 0.19 | 46.64 | 9.85 | 4.52 | 0.1 | 焚烧 | 6415.74 | 3531168
41 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州天创水务有限公司 | 杭州七格污水处理厂一二期 | 31.93 | 0.33 | 36.5 | 0.42 | 4.08 | 0.24 | 焚烧 | 21358300 | 78633240
42 | 杭州市 | 建德市 | 杭州建德污水处理有限公司 | 杭州建德污水处理有限公司 | 8.65 | 0.17 | 7.71 | 8.66 | 2.13 | 0.11 | 焚烧 | 1 | 8706572
43 | 宁波市 | 郭州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 福明净化水厂 | 22.46 | 0.08 | 27.55 | 9.94 | 3.55 | 0.18 | 焚烧 | 2164.8 | 12892544
44 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 岚山净化水厂 | 20.93 | 0.17 | 26.89 | 10.65 | 2.91 | 0.19 | 焚烧、土地利用 | 50148.8 | 37093148
45 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 栎社净化水厂 | 18.6 | 0.14 | 22.53 | 0.54 | 3.69 | 0.16 | 焚烧 | 4.06 | 1511349
46 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 长丰净化水厂 | 19.32 | 0.08 | 23.59 | 9.14 | 3.32 | 0.17 | 樊烧、土地租用 | 75501.06 | 3161136
47 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市城市排水有限公司 | 新周净化水厂 | 20.57 | 0.11 | 27.65 | 8.8 | 5.69 | 0.06 | 焚烧 | 37497.51 | 2478022
48 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市奉化区污水处理厂 | 宁波市奉化区污水处理厂 | 16.5 | 0.39 | 20.9 | 10.2 | 3.4 | 0.15 | 利用窑炉余热进行烘干处置 | 1624.81 | 6686630
49 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 象山县中心城区污水厂 | 20.68 | 0.18 | 22.12 | 8.63 | 2.38 | 0.2 | 好氧制肥 | 13757.7 | 6235168
50 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 西周污水厂 | 10.63 | 0.62 | 14.32 | 5.89 | 0.95 | 0.05 | 外运制砖 | 1234.52 | 1556670
51 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 城东污水厂 | 14.87 | 0.83 | 18.1 | 6.86 | 1.4 | 0.25 | 外运制砖 | 834.92 | 2046684
52 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 贤庠污水厂 | 8.37 | 0.15 | 16.68 | 6.14 | 0.93 | 0.11 | 外运制砖 | 97.13 | 633780
53 | 宁波市 | 象山县 | 象山县污水处理有限公司 | 鹤浦污水厂 | 15.4 | 0.17 | 7.3 | 7.44 | 1.95 | 0.2 | 外运制砖 | 316.02 | 1302096
54 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县城南污水处理厂 | 12.67 | 0.37 | 27.21 | 7.91 | 2.81 | 0.07 | 厌氧消化+深度脱水 | 1846.9 | 12008
55 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县宁东污水处理厂 | 9.87 | 0.45 | 16.67 | 7.47 | 1.08 | 0.2 | 厌氧消化+深度脱水 | 104.4 | 1084132
56 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县长街污水处理厂 | 17.12 | 0.15 | 31.81 | 6.84 | 2.33 | 0.1 | 厌氧消化+深度脱水 | 139340 | 906180
57 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县深甽污水处理厂 | 18.88 | 0.25 | 25.03 | 4.18 | 2.01 | 0.18 | 厌氧消化+深度脱水 | 334.6 | 576974
58 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县排水有限公司 | 宁海县西店污水处理厂 | 19.51 | 1.27 | 28.59 | 9.68 | 2.54 | 0.22 | 厌氧消化+深度脱水 | 595.9 | 727628
59 | 温州市 | 鹿城区 | 温州杭钢水务有限公司 | 温州中心片污水处理厂 | 24.17 | 0.14 | 27.13 | 9 | 3.52 | 0.19 |  |  | 30509120
60 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 湖岭污水处理厂 | 17.83 | 0.37 | 23.62 | 8.55 | 2.77 | 0.15 | 焚烧 | 73.83 | 603764
61 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 陶山污水处理厂 | 35.4 | 0.18 | 37.21 | 6.24 | 2.25 | 0.09 | 焚烧 |  | 1058230
62 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 马屿污水处理厂 | 32.4 | 0.21 | 35.16 | 7.03 | 2.83 | 0.1 | 焚烧 | 434.06 | 1283372
63 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市排水建设发展有限公司 | 高楼污水处理厂 | 26.91 | 0.55 | 30.73 | 8.29 | 2.95 | 0.12 | 焚烧 | 63.45 | 358110
64 | 温州市 | 龙港市 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 城东污水处理分公司 | 23.77 | 0.43 | 25.99 | 8.86 | 2.79 | 0.17 | 焚烧 | 13575.09 | 5300805
65 | 温州市 | 龙港市 | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 临港污水处理分公司 | 32.81 | 0.59 | 38.06 | 8.88 | 4.91 | 0.29 | 焚烧 | 3428.18 | 2251108
66 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市联合污水处理有限责任公司 | 嘉兴市联合污水处理厂 | 24.2 | 0.38 | 32.5 | 1.5 | 5.49 | 0.22 | 焚烧 | 147698.53 | 61525440
67 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁首创水务有限责任公司 | 丁桥污水处理厂 | 31.5 | 0.23 | 34.2 | 9.5 | 3.6 | 0.1 | 焚烧 | 38119.21 | 16404000
68 | 湖州市 | 德清县 | 德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂 | 狮山污水处理厂 | 29 | 0.19 | 29.8 | 5.38 | 3 | 0.1 | 燮烧+种泥结养 | 4264.3 | 4110970
69 | 湖州市 | 德清县 | 德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂 | 城南污水处理厂 | 28.04 | 0.49 | 29.5 | 7.98 | 2.18 | 0.07 | 焚烧 | 1767.69 | 715190
70 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 18.1 | 0.4 | 22 | 7.01 | 2.47 | 0.12 | 笑烧+综合利用 | 16294.52 | 6615952
71 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴深长污水处理有限公司 | 22.7 | 0.43 | 26.1 | 7.99 | 2.58 | 0.16 | 焚烧 | 5413.22 | 3295600
72 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴兴长污水处理有限公司 | 长兴深水水质净化有限公司 | 1.8 | 0.27 | 14.6 | 3.68 | 0.37 | 0.08 | 焚烧 | 88 | 1403590
73 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市水处理发展有限公司 | 绍兴水处理发展有限公司 | 39.1 | 0.13 | 41.9 | 9.5 | 4.24 | 0.06 | 委托处置 | 211585 | 3838948
74 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴市水处理发展有限公司 | 绍兴水处理发展有限公司 | 18.2 | 0.04 | 21.93 | 9.89 | 2.07 | 0.05 | 委托处置 | 395801 | 87597908
75 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 33.1 | 0.18 | 37.61 | 8.81 | 3.72 | 0.11 | 1 | 22957.81 | 1240815
76 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 28.71 | 0.39 | 34.54 | 9.59 | 3.5 | 0.13 | 1 | 41717.89 | 16296720
77 | 金华市 | 义乌市 | 义鸟市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 28.67 | 0.23 | 34.74 | 7.35 | 3.86 | 0.12 | 1 | 355078 | 14712579
78 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 33.18 | 0.18 | 38.39 | 6.99 | 3.89 | 0.06 | / | II164.69 | 5964490
79 | 金华市 | 文乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 23.73 | 0.3 | 30.88 | 9.75 | 2.98 | 0.09 | 1 | 1347780 | 10273120
80 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 22.09 | 0.21 | 27.76 | 6.55 | 2.78 | 0.13 | 1 | 489331 | 2415495
81 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 24.6 | 0.32 | 31.4 | 8.19 | 2.82 | 0.16 | / | 17827.61 | 10115680
82 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 | 25.3 | 0.27 | 30.59 | 6.5 | 2.96 | 0.08 | 1 | 465032 | 3866070
83 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司 | 义乌市水处理有限责任公司恭岸运营部 | 19.06 | 0.44 | 28.42 | 6.88 | 2.67 | 0.13 | 1 | 3847.76 | 1692840
84 | 金华市 | 东阳市 | 东阳中持水务有限公司 | 东阳市污水处理厂 | 27 | 0.23 | 29.4 | 9.19 | 2.38 | 0.14 | 建材利用 | 25150.65 | 13461463
85 | 金华市 | 永康市 | 永康市钱江水务有限公司 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 19.94 | 0.21 | 25.03 | 9.52 | 2.54 | 0.17 | I |  | 13468980
86 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江衢州水业集团有限公司 | 浙江衢州水业集团环境科技有限公司 | 14.23 | 0.26 | 21.29 | 8.03 | 2.24 | 0.14 | 其他 | 2.55 | 9616591
87 | 台州市 | 临海市 | 临海市排水有限公司 | 临海市江南污水处理厂 | 12.55 | 0.26 | 17.8 | 5.76 | 2.75 | 0.2 | 焚烧 | 9913 | 374000
88 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市供排水有限责任公司 | 腊口污水处理厂 | 23.26 | 0.16 | 28.89 | 7.4 | 3.23 | 0.09 | 焚烧 | 13694 | 11707044
89 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市供排水有限责任公司 | 水阁污水处理厂 | 22.75 | 0.27 | 37.17 | 6.93 | 1.3 | 0.06 | 焚烧 | 11023.2 | 9995006
90 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 江北污水处理厂 | 24.77 | 0.04 | 27.93 | 5.23 | 4.61 | 0.14 | 板框压滤 | 383865 | 2192185
91 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 金三角污水处理厂 | 17.64 | 0.1 | 29.76 | 5.29 | 1.73 | 0.21 |  |  | 2618820
92 | 丽水市 | 青田县 | 青田县水务有限公司 | 中部组团污水处理厂 | 8.52 | 0.33 | 13.99 | 5.82 | 0.86 | 0.05 | 均质+离心脱水 | 1241.87 | 145974
93 | 丽水市 | 云和县 | 云和县海环保有限公司 | 云和县污水处理厂 | 11.75 | 0.41 | 18.29 | 6.86 | 1.04 | 0.14 | 填埋+焚烧 |  | 2225595